	[image: image1.png]



	ASEGURAMIENTO SANITARIO
	AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES

	
	LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA SOBRE MEDIDA

	
	Código: ASS-AYC-FM097
	Versión: 01
	Fecha de Emisión: 2017-03-31
	Página 1 de 5



	Ítem.
	REQUISITO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. REQUISITOS GENERALES (aplicables a establecimientos que tengan más de 10 empleados)

	1.1
	¿El establecimiento cuenta con manual de calidad donde se establezca la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad? (numeral 8.9.2)
	
	

	1.2
	¿El establecimiento establece y mantiene una adecuada estructura organizacional? (numeral 8.9)
	
	

	1.3
	¿Existe manual de funciones con responsabilidades claramente definidas para cada uno de los cargos de la estructura organizacional? (numeral 8.9.3)
	
	

	1.4
	Se cuenta con un responsable del control de calidad, independiente en sus competencias del personal de producción? (numeral 8.9.1)
	
	

	2. PRESCRIPCION

	2.1
	¿Para la elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa se cuenta con prescripción médica especializada?  (Numeral 8.1.1)
	
	

	2.2
	¿Se realiza la lectura y comprensión de la prescripción antes de iniciar cualquier proceso y se cuenta con soportes de esta actividad? (numeral 8.1.1.)
	
	

	3. ARTICULACION

	3.1
	¿Se tienen establecidos mecanismos para articular con las EAPB y las IPS´s la provisión de los dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa, el traslado y la atención del paciente en las fases pre y pos protésica? (Artículo 7, Resolución 2968 de 2015, numeral 8.1.2.4)
	
	

	4. FABRICACION

	4.1
	¿Se cuenta con procedimiento de fabricación y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa? (numeral 8.8.1.4, 8.1.1.8)
	
	

	4.2
	¿Cuenta con las guías técnicas ortopédicas externas para la elaboración de las líneas a fabricar? (numeral 8.2.1.10, 8.8.1.6)
	
	

	4.3
	¿Se expiden ordenes de producción de acuerdo al diseño del producto, la prescripción médica y las guías técnicas ortopédicas externas indicando los responsables de llevar a cabo las actividades, y se llevan registros del proceso de fabricación? (numeral 8.1.1.3 y 8.1.1.5)
	
	

	4.4
	¿se cuenta con carpeta de usuario que contenga lo establecido en la Resolución 2968 de 2015? (numerales 3.,11 y 8.1.1)
	
	

	5. CONTROL DE CALIDAD

	Materia prima

	5.1
	¿Se cuenta con procedimiento de recepción, aprobación, rechazo, almacenamiento y salida de materia prima, componentes e insumos? ¿se registra su estado de calidad? (numerales 8.8.1.1., y 8.8.1.2)
	
	

	5.2
	¿Se tiene implementado realizar inspección u otras actividades necesarias para asegurar la calidad de la materia prima adquirida de acuerdo con los requisitos de compra especificados? (numeral 8.7.3)
	
	

	5.3
	¿Se cuenta con registro de materias primas donde se establezca la fecha de ingreso al establecimiento, nombre designado para la materia prima, componente, insumo, código de referencia, número de lote asignado por el fabricante, fecha de caducidad, datos del proveedor y registro sanitario cuando aplique? (numeral 8.7.1)
	
	

	5.4
	¿La materia prima, componentes e insumos cuentan con certificados de análisis  o fichas técnicas proporcionados por el proveedor? (numeral 8.7)
	
	

	5.5
	. ¿Las materias primas, componentes e insumos se almacenan de acuerdo a las condiciones dadas por el fabricante, evitando contacto con el piso? (numeral 8.7.2)
	
	

	Proceso

	5.6
	¿Se tienen establecido un procedimiento documentado referido al control de calidad que incluya los puntos a controlar en cada una de las fases del proceso, desde la prescripción hasta la adaptación? (numerales 8.8.1.3 y 8.1.1.6)
	
	

	5.7
	¿La empresa cuenta con los instrumentos requeridos para realizar los controles de calidad del producto durante el proceso productivo? (numeral 3.24)
	
	

	5.8
	¿Se tiene documentadas las pruebas de control de calidad realizadas durante el proceso productivo hasta obtener el producto final y se llevan registro de estas actividades (primera evaluación)? (numeral 8.1.1.6.1.1)
	
	

	5.9
	 Se realiza la eliminación de dispositivos médicos que no se ajustan a criterios de calidad preestablecidos y se lleva registro de esta actividad? (numeral 8.1.1.7)
	
	

	Producto terminado en adaptación

	5.10
	¿Se llevan a cabo y se registran las pruebas de adaptación al usuario por parte del director técnico (segunda evaluación)? (numeral 8.1.1.6.1.2)
	
	

	5.11
	¿Se realiza gestión por parte del laboratorio para la evaluación interdisciplinaria de las características de funcionalidad, desempeño, confort y cósmesis de acuerdo con las necesidades del usuario y la prescripción médica? (numeral 8.1.1.6.1.3) Explique en qué consiste
	
	

	5.12
	¿Se tienen establecidos parámetros para determinar en qué casos los dispositivos médicos son susceptibles de mejora para el mismo usuario o cuando se trate de ajustes, mantenimiento y reparación durante la vida útil del dispositivo? (numeral 8.1.1.7)
	
	

	6. ENTRENAMIENTO A USUARIO,  ADAPTACION Y SEGUIMIENTO

	6.1
	¿Se cuenta con procedimiento de adaptación de los dispositivos médicos sobre medida? (numeral 8.8.1.4)
	
	

	6.2
	¿Se lleva a cabo el entrenamiento al usuario, según la necesidad particular y se incluyen los registros en la carpeta del usuario? (numeral 8.1.2.1)
	
	

	6.3
	¿Se lleva a cabo con posterioridad a la adaptación del dispositivo, el seguimiento, mantenimiento preventivo y correctivo durante la vida útil del dispositivo médico? (numeral 8.1.2.2)
	
	

	6.4
	¿Se otorga garantía del dispositivo médico sobre medida durante (1) un año, la cual debe aparecer expresada claramente en el manual de uso, que se entregado posterior a su adaptación? (numeral 8.1.2.3)
	
	

	7.  RECURSO HUMANO

	7.1
	¿Se garantiza la provisión de personal suficiente, de forma permanente y competente para la realización de las actividades de cada área? (numeral 8.2.)
	
	

	7.2
	¿El personal técnico está certificado como técnico laboral o competencias laborales de tecnología ortopédica? (numeral 8.2.2)
	
	

	7.3
	¿La dirección técnica tiene formación en tecnología ortopédica igual al nivel Tecnólogo (equivalente ISPO Categoría II)?  (Numeral 8.2.1). 
Nota: este requisito es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2020
	
	

	7.4
	¿Dentro de las funciones asignadas al Director Técnico se encuentra la responsabilidad de la calidad, seguimiento y control de los dispositivos médicos fabricados? ¿Se encuentran documentadas? (numeral 8.2.1.)
	
	

	7.5
	¿Se tienen establecidas y documentadas las responsabilidades del personal técnico? (numeral 8.2.2.)
	
	

	8. INSTALACIONES

	8.1. CONDICIONES GENERALES

	8.1.1
	¿Las instalaciones se encuentran ubicadas, diseñadas, construidas, adaptadas y mantenidas de forma tal que no afectan la calidad de los dispositivos médicos fabricados? (numeral 8.6) 
	
	

	8.1.2
	¿Se encuentran las áreas organizadas, delimitadas, identificadas (atención al usuario, área de producción, área de taller, área de almacenamiento, área de adaptación) y únicamente con los elementos específicos para las labores propias de las mismas? (numeral 8.6.1)
	
	

	8.1.3
	¿Dentro del área de atención al usuario, se identifican las zonas de toma de medida y moldes, adaptación del dispositivo médico y de entrenamiento? (numeral 8.6.1.1)
	
	

	8.1.4
	¿Se da pleno cumplimiento a las normas de accesibilidad a las personas con discapacidad funcional en el área de atención al usuario de acuerdo a la Ley 1618 de 2013? (numeral 8.6.4)
	
	

	8.1.5
	¿Dentro del área de producción, se encuentra identificada la zona de taller, de almacenamiento de materias primas, almacenamiento de producto terminado y control de calidad? (numeral 8.6.1.2.)
	
	

	8.1.6
	¿Dentro del área de taller, se  encuentra identificada la zona de trabajo de yesos, zona de laminación, zona de metalmecánica, zona de talabartería, zona de inyección, zona de termoformado y zona para procesos mecánicos de ensamble, montaje y alineación, dotadas con cada uno de los elementos necesarios? (numerales 8.6.2. y 8.8.1.4) 
	
	

	8.1.7
	¿Se cuenta con rejilla o medio de recolección en la zona de trabajo de yesos como en la poceta donde se realiza el lavado de las herramientas? (numeral 8.6.2)
	
	

	8.1.8
	¿Dentro del área de almacenamiento de materias primas, componentes e insumos, se cuenta con la zona de recepción e inspección, producto no aprobado (rechazo, devoluciones) y producto aprobado? (numeral 8.6.2 )
	
	

	8.1.9
	¿Las zonas de adaptación del dispositivo permiten evaluar de forma activa la alineación, modificación y adaptación del dispositivo médico fabricado sobre medida, dentro del área de adaptación por medio de ejercicios de entrenamiento?  (numeral 8.6.5)
	
	

	8.1.10
	¿Se garantiza la renovación de aire y regulación de temperatura en las áreas donde se produzcan gases, calor o emisión de polvo? (numeral 8.6.6)
	
	

	8.1.11
	¿Se tiene documentado y se controla cuando sea necesario, aspectos como las condiciones de iluminación, temperatura, humedad y ventilación dentro de las áreas y zonas de trabajo, llevando registros de estas condiciones? (numeral 8.6.7)
	
	

	8.1.12
	¿Los drenajes utilizados para el vertimiento de líquidos están conectados al desagüe general público, impidiendo el retrosifonaje y permitiendo un rápido escurrimiento? (numeral 8.6.8)
	
	

	8.2. ÁREAS ACCESORIAS

	8.2.1
	¿Los baños se encuentran ubicados fuera de las áreas de almacenamiento y fabricación en cantidad suficiente, de acuerdo con el número de operarios y dotados con los elementos de aseo e higiene personal? (numeral 8.6.3)
	
	

	8.2.2
	¿Se da pleno cumplimiento a las normas de accesibilidad a las personas con discapacidad funcional en los baños de acuerdo a la Ley 1618 de 2013? (numeral 8.6.4)
	
	

	8.2.3
	¿Las instalaciones del vestuario se encuentran ubicadas de acuerdo con el flujo de personal y de forma accesible y adecuada al número de operarios, dotada con elementos para guardar la ropa de calle y dotación de trabajo? (numeral 8.6.3)
	
	

	8.2.4
	¿Cuenta con una zona para depósito de basuras, aislada de las áreas de almacenamiento y fabricación, demarcada, identificada y dotada de canecas protegidas e identificadas de acuerdo con el tipo de desecho? (numeral 8.6.3)
	
	

	8.2.5
	¿Cuenta con áreas separadas para el lavado de implementos de aseo y diseñadas de tal forma que los procesos que se desarrollan en las mismas no generen humedad ni contaminación a las áreas aledañas, de igual forma los implementos de aseo son exclusivos para cada área? ¿Se encuentran aislados del piso y  se mantienen en buenas condiciones? (numeral 8.6.3)                                                                                         
	
	

	9. CAPACITACION

	9.1
	¿Se encuentra documentado el proceso de capacitación para el personal donde se establezcan registros y evaluaciones de forma periódica? (numerales 8.3., 8.3.3 y 8.8.1.8)
	
	

	9.2
	¿Se tienen establecidos procesos de inducción o re inducción al personal nuevo o antiguo? (numeral 8.3.2)
	
	

	9.3
	¿Se identifican las necesidades de capacitación del personal que desarrolla actividades que puedan afectar la calidad de los dispositivos médicos fabricados? (numeral 8.3.1)
	
	

	10. SANEAMIENTO DE HIGIENE

	10.1
	¿Tienen establecido e implementado un procedimiento de aseo y limpieza?  (numeral 8.8.1.9)
	
	

	10.2
	¿Se mantienen los ambientes, equipos, máquinas e instrumentos materias primas, componentes, gráneles y dispositivos médicos terminados en condiciones de higiene, orden y aseo? (numeral 8.4.)
	
	

	10.3
	¿se previene el agua estancada, polvo en la atmósfera? (numeral 8.4.6)
	
	

	10.4
	¿Cuenta con un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo? ¿Se han realizado capacitaciones a todo el personal en el sistema? ¿Se acatan las recomendaciones del sistema por parte del personal? (numeral 8.4.5)
	
	

	10.5
	¿Se realizan exámenes médicos de ingreso y periódicos al personal durante el tiempo de empleo? (numeral 8.4.1)
	
	

	10.6
	¿La empresa entrega suficiente dotación de vestuario de trabajo y elementos de seguridad industrial a sus empleados de acuerdo con la actividad que desempeñan y el riesgo que ésta represente, incluyendo dotación para visitantes, empleados temporales y demás? ¿Se encuentra documentado? (numeral 8.4.3)
	
	

	10.7
	¿Se cuenta con botiquín que contenga los elementos necesarios para prestar primeros auxilios? (numeral. 8.4.4)
	
	

	10.8
	¿Cuenta con un procedimiento para la limpieza y mantenimiento de áreas que indica frecuencia y responsables? Se lleva registro de esta actividad? (numeral 8.4.7)
	
	

	10.9
	¿La empresa tiene implementado un programa de control de plagas, basado en procedimiento escrito, definiendo la periodicidad y cronograma de realización del mismo? ¿Llevan registros del cumplimiento del programa de control de plagas? (numeral 8.4.8)
	
	

	10.10
	¿Existen restricciones en  cuanto a mantener plantas, animales, medicamentos, fumar, comer o beber en las áreas de taller, evaluación de dispositivos, almacenamiento de materias primas, almacenamiento de producto terminado, toma de medias y elaboración de moldes? (numeral 8.4.9)
	
	

	10.11
	¿Se realiza mantenimiento de las fuentes de agua, electricidad y gas? ¿Se instruye a los trabajadores sobre el uso seguro de estas fuentes? (numeral 8.4.10)
	
	

	10.12
	¿Se tienen establecidas medidas de prevención que garanticen la salud del personal cuando la maquinaria utilizada genere ruido o calor excesivo? (numeral 8.5.5)
	
	

	10.13
	¿El establecimiento cumple con la normatividad vigente sobre el control y disposición de residuos sólidos y desechos? (numeral 8.4.11)
	
	

	10.14
	¿Los elementos de seguridad para combatir incendios están claramente identificados, en cantidades suficientes y dispuestos de tal forma que sean de fácil acceso? (numeral 8.4.12)
	
	

	11. MANTENIMIENTO DE AREAS Y EQUIPOS

	11.1
	¿Cuenta con un procedimiento documentado de limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, equipos y herramientas? ¿Se lleva registro de estas actividades identificando responsables, firma y fecha de realización de la actividad? (numerales 8.4.7, 8.5.1, 8.5.4 8.8.1.10)
	
	

	11.2
	¿Los equipos se encuentran ubicados e identificados de acuerdo con las actividades que se van a realizar, minimizando el riesgo de error y contaminación en la manipulación de éstos?  (numerales 8.4.7 y 8.5.2)
	
	

	11.3
	¿Las máquinas, equipos e instrumentos de medición cuentan con su respectiva hoja de vida? (numeral 8.5.3)
	
	

	11.4
	¿El personal recibe entrenamiento y capacitación sobre el manejo de la maquinaria, herramientas a utilizar, basado en la importancia del mantenimiento y limpieza de los mismos, así como el uso seguro de fuentes de suministro de agua, electricidad y gas? (Cap. V., numerales 8.3.4 y 8.4.10)
	
	

	11.5
	¿La actividad de mantenimiento se realiza con personal de la empresa o por medio de un tercero? (numeral 8.5.6)
	
	

	12. IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

	12.1 TRAZABILIDAD

	12.1.1
	¿Existen mecanismos que permitan hacer seguimiento del historial, utilización y localización fácil y rápida de un producto desde la producción, adaptación atención del usuario? (numeral 8.8)
	
	

	12.2.2
	¿Se establece procedimiento documentado y registros para identificar el dispositivo médico, desde el momento de la recepción de la materia prima hasta la entrega del mismo? ¿Se tiene evidencia del cumplimiento de este procedimiento?  (numeral  8.8.1.7)
	
	

	13. QUEJAS

	13.1
	¿Existe un procedimiento documentado y registro para la recepción y evaluación donde se establezcan los mecanismos que permitan recibir, clasificar, evaluar y gestionar el tratamiento de las quejas? (numeral 8.8.1.11)
	
	

	13.2
	¿Se registran detallada y totalmente todas las decisiones y medidas tomadas como resultado de una queja y se archivan? (numeral 8.8.1.11)
	
	

	13.3
	¿Se realizan revisiones de los registros de las quejas periódicamente, para determinar si se presentan reincidencia de las mismas y que requieran atención especial? (numeral 8.8.1.11)
	
	

	14. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y TECNOVIGILANCIA

	14.1
	¿Se cuenta con procedimiento de seguridad del paciente que contemple las medidas de prevención y atención ante la ocurrencia de eventos que puedan o  no causar lesión en el paciente dentro del establecimiento, así como la propiedad intelectual o información confidencial de salud? (numeral 8.8.1.5)
	
	

	14.2
	¿Se tiene designado un responsable que gestione los incidentes y eventos adversos asociados a los dispositivos médicos sobre medida fabricados? Y este ¿cuenta con inscripción a la Red Nacional de Tecnovigilancia y usuario para el reporte de eventos y alertas a través del aplicativo WEB?  (Resolución 4816 de 2008) (Artículo 10. Resolución 2968 de 2015)
	
	

	14.3
	¿Cuenta con un Programa Institucional de Tecnovigilancia documentado donde se asegure una permanente recepción y/o seguimiento a los eventos e incidentes adversos que puedan causar los dispositivos médicos durante su uso, de forma que permitan identificar, registrar, evaluar y gestionar los reportes de eventos e incidentes adversos con los dispositivos médicos en los tiempos establecidos para ello y se mantienen registros de los mismos? (Artículo 9. Resolución 4816 de 2008)
	
	

	14.4
	¿Se realiza la identificación, análisis, toma de acciones preventivas o correctivas y comunicación de los eventos e incidentes adversos a nivel interno y se realiza la notificación en los formatos de reporte de eventos e incidentes serios y no serios establecidos por el Invima? (Artículos 12, 13, 14, 22 y 26 Resolución 4816 de 2008). (Artículo 10, Resolución 2968 de 2015)
	
	

	14.5
	¿Se tiene documentada la gestión de notificación y seguimiento de las Alertas, Informes de Seguridad y Recall de los dispositivos sobre medida que se fabrican? ¿Se reporta al Invima? (Artículos 19, 20 y 32 Resolución 4816 de 2008). (Artículo 10. Resolución 2968 de 2015)
	
	


	Nota: Esta herramienta únicamente sirve como guía para la preparación de la visita. Para ampliar cada ítem consultar Resolución 2968 del 2015, Resolución 4816 del 2008 y demás normatividad sanitaria vigente que contribuya al soporte de cada requisito. 


[image: image1.png]