	[image: image1.png]



	ASEGURAMIENTO SANITARIO
	AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES

	
	LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS PARA CONDICIONES SANITARIAS DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO

	
	Código: ASS-AYC-FM130
	Versión: 01
	Fecha de Emisión: 2020-12-10
	Página 6 de 8



Los requisitos indicados a continuación son una orientación para los fabricantes de reactivos de diagnóstico in vitro que contienen aspectos generales a implementar. Cada fabricante debe determinar su aplicabilidad, de acuerdo con el tipo de producto de interés. 

	No.
	ASPECTO
	C
	NC

	1
	ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
	
	

	1.1
	El establecimiento cuenta con una política documentada donde se establezcan claramente los objetivos y propósitos de calidad. 
	
	

	1.2
	El establecimiento fabricante tiene una adecuada estructura organizacional que permita asegurar que los productos fabricados cumplan con las condiciones de seguridad y funcionamiento para los cuales fueron diseñados. 
	
	

	1.3
	Las funciones del director técnico y de los cargos que intervienen en procesos de fabricación y control de calidad se encuentran documentadas en el manual de funciones.
	
	

	1.4
	La dirección técnica está a cargo de un profesional con perfil relacionado con reactivos de diagnóstico in vitro, es competente en el desarrollo de sus funciones y acredita sus conocimientos para desempeñarse en el cargo.
	
	

	1.5
	Existe independencia entre el responsable del proceso de fabricación y control de calidad
	
	

	1.6
	Se identifican las necesidades del recurso humano y se garantiza la provisión de estos, para las actividades generales de producción, control de calidad, almacenamiento, acondicionamiento y despacho el cual debe ser competente, técnicamente actualizado, entrenado y capacitado para el cargo desempeñado
	
	

	2
	SISTEMA DOCUMENTAL
	
	

	2.1
	El establecimiento cuenta con un sistema de gestión de calidad que incluya documentos diseñados, revisados, aprobados, firmados, fechados y distribuidos por las personas autorizadas, así como un sistema de seguridad que permita la restricción a los documentos de la compañía que impida el uso accidental de documentos obsoletos o que no hayan sido debidamente aprobados.
	
	

	2.2.
	Cuenta con procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros, donde se establezcan criterios para aprobación, modificación de documentos y su divulgación.
	
	

	2.3
	Los registros se encuentran disponibles para la consulta del personal responsable de su manipulación, en un lugar adecuado que minimice su deterioro y evite su pérdida
	
	

	2.4
	Se tiene establecido y registrado los tiempos de conservación del batch récord o registros del proceso de fabricación y control de calidad (no puede ser inferior a la vida útil del reactivo de diagnóstico in vitro)
	
	

	3
	INSTALACIONES
	
	

	3.1.
	Las instalaciones se encuentran ubicadas, diseñadas, construidas, en buenas condiciones de mantenimiento y adaptadas de forma tal que sean apropiadas para las operaciones que se realizan en ellas
	
	

	3.2
	El acceso a las áreas de fabricación, almacenamiento (insumos, materias primas y producto terminado) y control de calidad se permite únicamente a personal autorizado y existen restricciones en cuanto a mantener plantas, animales, fumar, comer o beber y uso de medicamentos en estas áreas
	
	

	3.2
	Las áreas cuentan con elementos de seguridad para combatir incendios en cantidad suficiente, con carga vigente y dispuestos de tal forma que sean de fácil acceso.
	
	

	3.3.
	Se tienen definidos y señalizados los planos y/o las rutas de evacuación en caso de emergencia.
	
	

	3.4
	Se cuenta con áreas independientes y separadas físicamente para llevar a cabo los procesos de materias primas (recepción, inspección, almacenamiento, alistamiento), dispensación de materias primas, fabricación, almacenamiento y control de calidad.
	
	

	3.5
	Los pisos, techos y paredes de áreas de materias primas, fabricación, almacenamiento y control de calidad permiten la fácil limpieza y desinfección. Las lámparas y sifones ubicados en éstas se encuentran protegidos, además, las condiciones de servicio eléctrico presentan buen estado de conservación, seguridad y uso
	
	

	3.6
	Las áreas en las cuales se lleva a cabo el proceso de fabricación tienen diseño apropiado y suficiente espacio para permitir la limpieza y el mantenimiento, así como la realización de operaciones propias del área, así mismo, se encuentran organizadas, delimitadas, identificadas y únicamente con los elementos específicos para las labores propias
	
	

	3.7
	En el área de fabricación cuentan con sistemas de apoyo crítico (suministro y extracción de aire, para las áreas blancas clasificación de aire, esclusas y módulos de flujo laminar, suministro de agua (agua potable, agua de osmosis inversa), suministro de aire comprimido (aplica para productos que son susceptibles a la contaminación como los medios de cultivo).
	
	

	3.8
	Las áreas de materias primas, fabricación y almacenamiento reúnen las condiciones requeridas para los productos (temperatura y humedad)
	
	

	3.9
	Las áreas de almacenamiento (insumos, materias primas y producto terminado) se encuentran dotadas con estibas en buenas condiciones, estantería u otro sistema que evite el contacto directo del producto con el piso y paredes. 
	
	

	3.10
	El establecimiento cuenta con cuarto frío, congeladores y refrigeradores en cantidad suficiente y capacidad adecuada para almacenar los reactivos de diagnóstico In vitro que requieran estas condiciones y cuentan con sus respectivos registros de temperatura
	
	

	3.11
	Se tiene establecido y documentado un método alterno de suministro de energía (planta eléctrica, UPS u otro sistema que garantice la seguridad y calidad del reactivo) y se dispone de un plan de contingencia en caso de falla de congeladores o refrigeradores
	
	

	Áreas Accesorias

	3.12
	Los baños se encuentran ubicados fuera de áreas de fabricación y almacenamiento y en cantidad suficiente, de acuerdo con el número de operarios. Se encuentran dotados con los elementos de aseo e higiene personal necesarios para su utilización, incluido instructivo de lavado de manos.
	
	

	3.10
	Se dispone de vestier, separado físicamente de las áreas productivas, dotado con lockers o casilleros independientes para disponer separadamente ropa de calle, dotación de trabajo y elementos de protección personal. Además, se dispone de lockers o casilleros para visitantes con la respectiva dotación. 
	
	

	3.11
	Cuenta con una zona para depósito de basuras, identificada, delimitada y dotada de canecas protegidas e identificadas de acuerdo con el tipo de desecho
	
	

	3.12
	Cuenta con área para el lavado de implementos de aseo,diseñada de tal forma que los procesos que se desarrollan en las mismas no generen humedad ni contaminación a las áreas aledañas, de igual forma los implementos de aseo son exclusivos para cada área, se encuentran aislados del piso y se mantienen en buenas condiciones.
	
	

	3.13
	El personal cuenta con un sitio especial para guardar sus alimentos, aislado de las áreas productivas, almacenamiento y/o acondicionamiento y control de calidad.
	
	

	4
	MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE 
	 
	

	4.1
	Se tienen definidas las materias primas, insumos y material de envase y empaque necesarios para el proceso de fabricación junto con las especificaciones técnicas o requisitos de calidad, incluyendo certificados de análisis, certificados de esterilidad y fichas técnicas suministradas por el fabricante.
	
	

	4.2
	Se verifica el cumplimiento de requisitos de materias primas referidos a la obligatoriedad de contar con registro sanitario vigente (por ejemplo, medios de cultivo)
	
	

	4.3
	Las materias primas, insumos y material de envase y empaque se reciben con identificación de número de lote o referencia. En caso contrario, se tiene definido un sistema de identificación interno que permita su trazabilidad. 
	
	

	4.4
	Se tiene documentado un procedimiento para recepción, inspección, aprobación, almacenamiento y manejo de materias primas, insumos y material de envase y empaque de acuerdo con las condiciones de temperatura (ambiente, refrigeración y congelación) cuando aplique y según su estado de calidad (cuarentena, aprobado, rechazado, devoluciones).
	
	

	4.5
	Se dispone de formatos de recepción, inspección y aprobación de materias primas, insumos y material de envase y empaque
	
	

	4.6
	Se cumplen las condiciones de almacenamiento requeridas para materias primas, insumos y componentes, en cuanto a temperatura y humedad y se llevan registros de estas condiciones. 
	
	

	5
	PROCESO DE FABRICACIÓN
	
	

	5.1
	Cada reactivo de diagnóstico in vitro fabricado debe contar con un documento que contenga nombre del producto, aplicación y uso, materias primas, composición, proceso de producción y especificaciones de calidad (soportadas en una norma técnica nacional o internacional, según aplique). 
	
	

	5.2
	Las actividades de generación de orden de producción, asignación de número de lote, descripción de las etapas del proceso, incluyendo envase, empaque primario, empaque secundario, etiquetado y acondicionamiento se encuentran soportadas en un protocolo o procedimiento escrito.
	
	

	5.3
	Se dispone de formatos que permitan llevar registro de cada uno de los lotes de productos fabricados (batch récord), que incluyen: materias primas aprobadas para el proceso, fecha de fabricación, cantidad de producto fabricado, identificación de número de lote, materias primas o insumos utilizados junto con su identificación, registro de despeje de líneas, etapas de proceso, responsables de realizar las actividades, responsables de la verificación de las actividades, etiqueta testigo con la que se identifica el producto, resultados de controles de calidad en proceso y de producto terminado (incluyendo etiquetado), certificado de análisis, concepto de aprobación y liberación para distribución. 
	
	

	5.4
	Cuenta con procedimiento acondicionamiento (empaque secundario, rotulado) en el cual se describe que se efectuarán teniendo en cuenta las características de cada producto en particular y se establecerán el tiempo de duración de cada etapa del proceso, de tal modo que los productos no se encuentren sometidos por largos períodos a condiciones que puedan alterarlos
	
	

	5.5
	El reactivo de diagnóstico debe ser suministrado con el respectivo inserto en idioma castellano al usuario, en medio impreso digital o gráfico siempre y cuando se garantice que la información total la posea el usuario final; este debe contener, entre otros, lo siguiente: nombre del producto, razón social del fabricante e importador, aplicación y uso,  componentes, contenido del estuche, materiales adicionales requeridos no suministrados,  metodología, principio del método, criterios de desempeño y limitaciones del método, preparación de reactivos, condiciones de almacenamiento y estabilidad de los reactivos, espécimen o muestra, procedimiento, cálculo de los resultados analíticos, control interno de la calidad, intervalos de referencia (cuando aplique), precauciones y advertencias, tecnología -equipo utilizado- (cuando aplique) y referencias bibliográficas.
	
	

	6
	CONTROL DE CALIDAD
	
	

	6.1
	Cuenta con procedimiento o protocolo de control de calidad para materias primas, insumos, envases y empaque, producto en proceso, aprobación y liberación de producto terminado y técnicas de análisis (implementadas en un laboratorio de control de calidad propio o a través de un tercero), que permitan garantizar que se cumplen las especificaciones técnicas del producto. 
	
	

	6.2
	Se dispone de formatos para llevar registro de los resultados obtenidos de los análisis o ensayos realizados al producto terminado
	
	

	6.3
	Se dispone de un formato para generación de certificado de análisis por lote de producto terminado. (Puede consultarse como orientación la guía disponible en la página web del Invima en la siguiente ruta: https://www.invima.gov.co/documents/20143/995638/ASS-AYC-GU011.pdf/5c3a253b-c0e2-ed62-8450-11a44f1fa6cd)
	
	

	6.4
	Se tiene documentado el manejo de muestras de retención (cuando aplique)
	
	

	7
	ALMACENAMIENTO, ALISTAMIENTO Y DESPACHO
	
	

	7.1
	Cuenta con procedimientos aprobados para las operaciones de almacenamiento de acuerdo con las condiciones de temperatura (ambiente, refrigeración o congelación) según estado de calidad de producto (aprobados, rechazados, cuarentena, retirados, devueltos, próximos a vencer) y las condiciones requeridas para prevenir daños, contaminación o deterioro del producto durante el almacenamiento. 
	
	

	7.2
	Se dispone de procedimiento para control de temperatura y humedad y se llevan los registros correspondientes
	
	

	7.3
	Cuenta con procedimiento de alistamiento y despacho de productos y se mantienen formatos de registro o un sistema donde se recopila la información del producto despachado. 
	
	

	7.4
	Se encuentra documentada la actividad para la validación de la cadena de frio en las etapas de alistamiento, despacho y transporte.
	
	

	7.5
	Cuenta con procedimiento de devoluciones de producto terminado.
	
	

	7.6
	Cuenta con procedimiento escrito para el manejo de producto rechazado.
	
	

	8.
	TRAZABILIDAD
	
	

	8.1
	Se tiene un procedimiento escrito de trazabilidad que describa el mecanismo para hacer seguimiento del historial, utilización y localización fácil y rápida de un lote de producto por medio de registros documentados desde el momento de recepción de materias primas, etapas del proceso productivo, almacenamiento, entrega del mismo, asistencia y soporte técnicos y disposición final.
	
	

	9
	FABRICACIÓN POR CONTRATO
	
	

	9.1
	se dispone de contrato (s) de fabricación, donde se indique el nombre del laboratorio o establecimiento fabricante, el cual debe tener anexo el listado de los reactivos de diagnóstico in vitro a fabricar, las etapas de manufactura y los controles de calidad.
	
	

	9.2
	El fabricante por contrato debe presentar el respectivo certificado de condiciones sanitarias.
	
	

	10.
	SANEAMIENTO E HIGIENE 
	
	

	10.1
	Tienen establecido e implementado procedimientos de higiene y limpieza donde incluyan equipo de limpieza y desinfección, materiales, métodos, sustancias que se van a utilizar, rotación de desinfectantes en áreas que lo requieran, métodos para protección de productos contra la contaminación durante la limpieza, frecuencia de limpieza y personal designado y se lleva registro de las actividades. 
	
	

	10.2
	En caso de que las actividades de limpieza sean realizadas por un subcontratista, ¿Existe un contrato escrito especificando los límites de responsabilidad de ambas partes, este incluye detalles de procedimiento de la limpieza documentado y con las especificaciones de entrenamiento del personal que realiza la actividad
	
	

	10.3
	Se tienen definidos y documentados los requisitos que debe cumplir el personal en cuanto a prácticas de higiene, instrucciones de trabajo y estado de salud (mediante realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro)
	
	

	10.4
	Se tiene documentado el procedimiento de dotación al personal y se entrega suficiente dotación de vestuario de trabajo y elementos de seguridad industrial a sus empleados de acuerdo con la actividad que desempeñan y el riesgo que ésta represente, incluyendo dotación para visitantes, empleados temporales y demás
	
	

	10.5
	Cuentan con botiquín, dotado con los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios y la atención de emergencias
	
	

	10.6
	El establecimiento cuenta con equipos de seguridad para combatir incendios, en cantidad suficiente y dispuestos de tal forma que sean de fácil acceso
	
	

	10.7
	La empresa tiene implementado un programa de control de plagas, basado en procedimiento escrito, definiendo la periodicidad, medidas para prevenir la contaminación de las instalaciones y reactivos de diagnóstico in vitro y cronograma de realización del mismo, junto con los registros del cumplimiento de este programa
	
	

	10.8
	El establecimiento cuenta con una política documentada, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el descarte de productos biológicos y demás productos de desecho o destrucción. Disponen de procedimientos y recursos necesarios para garantizar la adecuada descontaminación y eliminación de los productos desechables y de todos los residuos líquidos y sólidos potencialmente infecciosos o contaminantes. En caso de realizar el proceso de descarte con terceros media un contrato en donde se establecen claramente las condiciones en que este se llevara a cabo, así como las responsabilidades de las partes
	
	

	10.9
	El establecimiento da estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad industrial, protección medioambiental y adopta medidas de prevención que garanticen la salud y adecuadas condiciones laborales, Se lleva registro de los accidentes laborales así como de las medidas preventivas implementadas?
	
	

	11
	BIOSEGURIDAD
	
	

	11.1
	El establecimiento cuenta con un manual de Bioseguridad, que incluya objetivos y normas definidas que logren un ambiente de trabajo ordenado y seguro, así como un responsable de velar por su conocimiento, cumplimiento y actualización
	
	

	11.2
	El reglamento de higiene y seguridad industrial debe incluir el riesgo biológico y debe ser conocido por todo el personal. El establecimiento debe establecer procedimiento para la prevención de lesiones de los trabajadores incluyendo la posible exposición a peligros biológicos y otros materiales peligrosos, reactivos y fuentes peligrosas.
	
	

	11.3
	Se tiene documentado el procedimiento a seguir en caso de derramamiento de producto y materiales peligrosos.
	
	

	11.4
	Cuentan con indicaciones escritas acerca de características de reactividad, riesgo de salubridad y forma de manipulación de los productos, así como también sobre el modo de actuar en caso de accidente (hojas de seguridad)
	
	

	12
	CAPACITACIONES
	
	

	12.1
	Cuentan con procedimiento escrito para capacitación e inducción de personal que desarrolla actividades que puedan afectar la calidad de los reactivos de diagnóstico fabricados, que incluya mínimo la identificación de necesidades de capacitación, realización por parte de personal calificado, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento. 
	
	

	12.2
	Se tienen formatos que permitan registrar las capacitaciones efectuadas, así como los procesos de inducción 
	
	

	12.3
	La compañía brinda capacitaciones especiales al personal que trabaja en las áreas donde existe peligro de contaminación tanto para el personal como para los productos, especialmente en aquellas donde se manipulan productos biológicos, tóxicos, activos y sensibles
	
	

	13
	EQUIPOS
	
	

	13.1
	Los equipos e instrumentos de medición utilizados en el proceso de fabricación, almacenamiento, control de calidad y equipos de apoyo crítico, se encuentran instalados, identificados y ubicados de tal manera que puedan limpiarse, desinfectarse, facilitar la limpieza de paredes, pisos y cumplir con fluidez las etapas del proceso. Los equipos que están en desuso se encuentran identificados.
	
	

	13.2
	Las actividades de calificación, validación, calibración y mantenimiento de todos los equipos e instrumentos de medición utilizados en el proceso de fabricación, almacenamiento, control de calidad y equipos de apoyo crítico se encuentran documentadas mediante procedimientos escritos y se dispone de formatos para registrar la realización de estas actividades. Cuentan con cronograma y en caso de que las calificaciones, validaciones, calibraciones y mantenimiento sean realizados por un tercero cuentan con los respectivos informes, certificados y registros firmados y fechados.
	
	

	13.3
	Los equipos e instrumentos de medición utilizados en el proceso de fabricación, almacenamiento, control de calidad y equipos de apoyo crítico, cuentan con las hojas de vida donde se identifique como mínimo descripción del equipo, características técnicas, fecha de adquisición, instalación e historial de mantenimientos preventivos y correctivos.
	
	

	13.4
	Los equipos que se utilicen y sean considerados dispositivos médicos cuentan con el respectivo registro sanitario.
	
	

	14
	Seguimiento A Productos En El Mercado
	
	

	14.1
	Quejas y Reclamos
	
	

	14.1.1
	Cuenta con un procedimiento documentado para recepción, evaluación y gestión de quejas, asegurando su revisión periódica. 
	
	

	14.1.2
	Se tiene diseñado un formato que permita registrar quejas y reclamos junto con la gestión efectuada por parte de la empresa y cierre de la misma.
	
	

	14.2
	Reactivovigilancia
	
	

	14.2.1
	Cuenta con procedimiento documentado y registro, para la recepción, evaluación y gestión de los reportes de Reactivovigilancia, incluyendo acciones a seguir, líneas de comunicación y responsabilidad de los actores, tiempos de notificación a afectados y autoridad sanitaria, recogida de productos y disposición final,
	
	

	14.2.2
	Se encuentra documentado el mecanismo por el cual se realiza el reporte de alertas sanitarias, indicando su estado y acciones tomadas, como consecuencia de la identificación de problemas de seguridad o calidad con un reactivo de diagnóstico in vitro fabricado.
	
	

	14.2.3
	Se dispone de soporte de inscripción a la Red Nacional de Reactivovigilancia y la inscripción al aplicativo web, en la modalidad de fabricante 
	
	

	14.2.4
	Se evidencia la notificación de eventos o incidentes adversos al Programa Nacional de Reactivovigilancia del INVIMA, en los tiempos establecidos para ello y se mantienen registros de los mismos (aplica para visitas de empresas que tienen una certificación en condiciones sanitarias y registros sanitarios)
	
	

	14.2.5
	Se encuentra documentado el procedimiento de seguimiento y control a distribuidores
	
	

	14.2.6
	Se encuentra documentado el procedimiento de asistencia y soporte técnico a usuarios
	
	

	14.3
	Retiro de producto del mercado
	
	

	14.3.1
	La empresa tiene un procedimiento documentado para retiro de reactivos de diagnóstico in vitro del mercado donde se especifica el sistema implementado para el retiro de un producto en forma rápida y efectiva, el cual se revisa y actualiza periódicamente.
	
	

	14.3.2
	Se generan registros o informes del proceso de retiro que incluya el destino final de los reactivos de diagnóstico in vitro y se efectúa la notificación al Invima en los tiempos establecidos de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. 
	
	

	14.3.3
	Se llevan a cabo simulacros de retiro de producto del mercado para medir la efectividad del sistema implementado (aplica en caso de que, en un periodo determinado, no se presenten retiros de producto del mercado)
	
	

	14.4
	Disposición final
	
	

	14.4.1
	La empresa tiene establecido un procedimiento documentado que determina las acciones a seguir para disposición final de producto y se llevan registros de las actividades realizadas. En caso de que se contraten actividades de destrucción con una empresa externa, se deberá corroborar que ésta cuente con las autorizaciones ambientales que correspondan para el tipo de actividad desarrollada.
	
	

	15
	AUDITORIAS Y AUTOINSPECCIONES
	
	

	15.1
	Cuenta con procedimiento de auditoría de calidad, para evaluar regularmente la eficacia y aplicabilidad de todo el Sistema de Gestión de la Calidad y se dispone de formatos para registrar los resultados. 
	
	

	15.2
	La empresa cuenta con un procedimiento documentado para la planificación e implementación de auto inspecciones para verificar si las actividades y los resultados relacionados cumplen con lo planificado y se dispone de formatos para registrar los resultados.
	
	


C: Cumple

NC: No Cumple

[image: image1.png]